甘肃佛慈红日药业二期建设项目

消防水、弱电及排烟工程招标文件

编  号：

招标单位（盖章）：甘肃佛慈红日药业有限公司

日  期：2021年 4月15日

目 录

第一章  投标须知	2

一、综合说明	2

二、招标说明	5

第二章  招标文件	6

一、招标依据	6

二、招标文件的获取	6

三、招标文件组成	7

四、招标文件的澄清	8

第三章  投标文件	9

一、合格的投标单位	9

二、投标须知	9

三、投标答疑	9

四、投标文件的语言及度量衡单位	9

五、投标文件要求	9

六、报价依据	11

七、投标文件的提交	14

第四章  评标及定标说明	14

一、接收文件	14

二、评标	15

三、定标	16

第五章  主要合同条款	18

第六章  商务投标文件格式	20

附：评分标准	24

# 第一章  投标须知

## 一、综合说明

（一）  工程概况

| 招标单位 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃佛慈红日药业有限公司消防水、弱电及排烟系统 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 自筹资金 | 工程地点 |  |  | 甘肃省定西市渭源县 |
| 建筑面积 | 约24750.61㎡ |  |  |  |  |
| 施工现场 准备情况 | 土建施工中 |  | 工程报价 方式 | 固定单价 |  |
| 招标内容 | 本项目为施工图及工程量清单范围内的总承包工程，招标内容为本项目施工设计图中全部相关内容及图中虽未明晰但国家相关规范项下已有所明晰的部分（详见工程量清单）。 注： - 施工范围：提取车间建筑内的消防水、排烟系统及消防弱电系统，招标内容包括： 1、烟感温感等消防传感器系统 2、消防联动控制系统 3、消防自动报警系统 4、消防广播系统 5、消防电话系统 6、消防电源监控系统 7、电气火灾监控系统 8、防火门监控系统 9、各防火阀执行器 10、消防各系统弱电电缆 11、消防智能疏散照明指示系统 12、室内消火栓系统 13、外网消防弱电线路 |  |  |  |  |
| 验收标准 | 1、合同及投标文件等约定；合同和投标文件如发生冲突，优先次序从高到低依次为1合同，2招标文件，3投标文件（对标书不响应部分以合同为准）。 2、施工方所提供的标的物，其功能必须满足合同、招标文件 以及澄清文件的要求；必须满足双方签字确认的施工图纸等要求； 3、国家相关验收规范、标准 |  |  |  |  |

## 二、招标说明

| 招标方式 | 邀请招标 | 招标形式 |  | 工程量清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包方式 | 包工包料 | 项目经理 资质等级 |  | 机电安装专业二级以上国家注册建造师 |
| 投标单位 资质等级 | 具有消防设施工程专业承包二级及以上资质 |  |  |  |
| 发标时间 | 2021-4-15 | 地 点 |  | 答疑问题需发送到我司指定邮箱，邮箱地址13672068186@163.com |
| 送答疑时间 | 2021-4-23 | 地 点 |  |  |
| 取答疑时间 | 2021-4-26 | 地 点 |  |  |
| 标书送达 时 间 | 2021-4-29 | 地 点 |  | 甘肃省定西市渭源县工业园区甘肃佛慈红日药业有限公司 |
| 投标截止 时 间 | 2021-4-29 | 招标文件 工 本 费 |  | 无 |
| 开标时间 | 2021-4-30 | 地 点 | 腾讯会议形式 |  |
| 联系人 | 史雪梅 | 电话及邮箱 | 189 9749 9640 |  |

# 备注：凡参与投标的单位，均需在“红日药业“电子采购平台（登录网址：http://61.136.11.195:8686）上完成在线报名及上传标书，否则视为无效。新供应商需先完成注册，再进行报名，完成注册并不代表已报名。

# 第二章  招标文件

## 一、招标依据

（一）《中华人民共和国建筑法》；

（二）《中华人民共和国招标投标法》；

（三）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（四）《中华人民共和国民法典》；

（五）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016;

（六）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

（七）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

（八）《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2017；

（九）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2017；

（十）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005；

（十一）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2016；

（十二）《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007；

（十三）《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2016；

（十四）本项目施工图设计中各个专业进行施工图设计所掌握的规范；

（十五）其它有关法律、法规章程、国家其它相关法律法规章程、各项进行机电安装施工所必须执行的强条；

## 二、招标文件的获取

投标单位自行登录我司电子采购平台网站进行报名，报名时间截止后并经审核通过自行在网站上下载电子文件。

## 三、招标文件组成

（一）本招标文件一份（电子版）；

（二）图纸一套（电子版），如需要纸质版图纸，需另行缴纳晒图费每套人民币壹仟元（1000元）。

（三）工程量清单一份。

## 四、招标文件的澄清

（一）投标单位获得招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全，如有残缺、遗漏或不清楚应在领到招标文件后两天内向招标单位或招标代理单位书面提出，否则，由此引起的损失由投标单位自负。同时，投标单位有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间提交给招标单位，否则，投标单位应无条件接受由招标单位做出的书面澄清。

（二）招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将在提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改的内容及答疑文件将作为招标文件组成部分，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。为使投标单位在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标单位将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充中予以明确。

（三）投标单位应详细阅读招标文件的全部内容及答疑内容，若投标单位的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标可能被拒绝。

# 第三章  投标文件

## 一、合格的投标单位

- （一）本招标工程要求投标单位必须具有独立法人资格和所要求的施工企业资质及项目经理资质等级。

（二）投标单位财务状况及信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未被接管、冻结，破产状态。

## 二、投标须知

（一）投标单位中标后直至工程完工止，未经招标单位同意，中标单位不得以任何形式和理由转包或分包工程，否则立即取消中标资格，招标单位有权与其立即解除合同，由此引起的一切经济损失由中标单位承担。

（二）投标单位在投标过程中发生的一切费用均由投标单位自行承担。

## 三、投标答疑

（一）投标单位对招标文件或工程投标有疑问，需招标单位解答或澄清时，应按招标文件规定的时间、地点以电子邮件的形式发送到指定邮箱。招标单位将对投标单位提出的所有疑问，进行综合答复，统一发给所有投标单位。未按招标文件规定时间递交疑问的，招标单位有权不接受其疑问。

（二）投标单位不在规定时间提出疑问，视为认同招标文件及答疑文件内的所有要求，投标单位不按招标文件要求投标的，后果自负。对招标文件的疑义，以招标单位的书面解释为准。招标单位对投标单位做出的任何推论和理解均不负任何责任。

## 四、投标文件的语言及度量衡单位

（一）投标文件和与投标有关的所有文件均使用汉语。

（二）除工程规范及招标文件另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 五、投标文件要求

（一）投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

（二）投标单位所编投标文件必须符合有关法律、法规的要求。

（三）投标文件一式肆份，分为技术投标文件、商务投标文件和资信投标文件三部分，技术投标文件、商务投标文件、资信投标文件需分别单独密封。商务投标文件、技术投标文件、资信投标文件均为正本壹份，副本叁份。

（四）投标文件形式及内容：

投标书分为技术标书和商务标书和资信标书三部分，分别单独密封

（五）技术标、商务标、资信标均提供电子版资料（光盘），分别与相应的纸质标书密封在一起。

（六）投标文件的制作要求：

①标投标文件使用A4纸编制，无特定格式要求。

②投标文件的正本和副本，应包括本招标文件规定的全部文件及投标人认为必要的文件。

③投标文件应按规定格式打印，字迹清楚，内容齐全。如有涂改，必须在涂改处由法定代表人或授权委托人签字。

④投标文件应由投标人法定代表人或其授权委托人签章并加盖单位公章方有效。

六、投标文件组成

本次投标文件有商务标，技术标、资信标组成。技术投标文件制作要求如下：

（一）技术标文件主要内容：

- 工期、质量目标；

- 工程质量、进度、安全生产、文明施工目标及保证措施；

- 计划开工、竣工时间，施工组织、技术措施，劳动力组织，工程总进度图表，总工期；

- 施工方案、施工总平面图及主要施工机械用表等。

- 投标主要产品选用的品牌及型号（各系统都系统列出）

（二）商务投标文件主要内容：

- 投标承诺书；(见附表1）

- 报价书；（附表3）

- 工程量清单（纸质版只提供工程量清单计价表，不需提供分析表及计算表，电子版里体现即可）；

- 不可竞争费用表（附件4）

- 计价方式采用甘肃省标准；

- 其它说明。

（三）资信标书文件主要要求：

- 资信文件封面或扉页

- 企业简介；

- 参与本工程的项目经理或负责人及主要施工管理人员的名单、相关证书的复印件；

- 法定代表人身份证明书；

- 投标文件签署授权委托书

- 投标人基本情况表（样式见附件二）；

- 近年财务状况表（附表5）;

- 银行出具的资信证明复印件并加盖公司公章；

- 企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）;建筑企业资质等级证书复印件

- 税务登记证复印件（加盖公章）;

- 企业组织机构代码证（加盖公章）;

- ISO质量体系认证复印件并加盖公司公章（如有）；

- 提供环境体系认证复印件并加盖公司公章（如有）；

- 投标文件真实性声明。

- 近三年业绩表（附表7，最少3个）

- 保密承诺书。（附件6）

七、报价依据

（一）报价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》；

3、《甘肃省建设工程工程量清单计价实施细则》；

4、计价办法、定额：

《甘肃省建筑工程工程量清单计价办法》

《甘肃省装饰装修工程工程量清单计价办法》

《甘肃省安装工程工程量清单计价办法》

《甘肃省建设工程费用项目组成及计算规则》

《甘肃省建筑工程价目表》

《甘肃省安装工程价目表》

《甘肃省建设工程消耗量定额价目表建筑分册》

《甘肃省建设工程消耗量定额价目表安装分册》

《甘肃省工程结算资料汇编》；

5、招标文件、图纸、工程量清单及补充文件、答疑；

6、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

7、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8、市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

9、以及其它的相关资料

(二)报价原则：

1、工程范围内消防弱电系统总价包死，水系统以及排烟系统据实结算，投标人所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并已充分考虑一定的风险因素。

2、工程量清单报价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3、招标文件中所提供的工程量清单，投标人未经招标人同意不得更改。否则，招标人有权拒绝其投标文件。

4、投标人所报措施项目费包干使用。措施项目费包括以下内容：

4.1夜间施工费；

4.2二次搬运费；

4.3大型机械进出场及安拆费；

4.4已完工程及设备保护费；

4.5冬、雨季施工增加费；

4.6脚手架费；

4.7垂直运输机械；

4.8其他措施项目费；

5、安全文明施工费（由安全施工费、临时设施费、文明施工费、环境保护费组成）、工程排污费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费、税金为不可竞争费用，应计入投标报价中并单列（格式详见附件7）。上述费用应按项目所在地最新发布费率全额计取，不得优惠。违反本条规定，其投标无效。安全文明施工费在项目开工前，将全额拨付给中标人。

6、工程价款调整

6.1因政策发生变化影响工程造价的，合同价款根据政策进行调整；

6.2若施工中出现设计变更图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价；

6.3因非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

b合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

c合同中没有适应或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，按照建设单位确认程序确认后执行。

6.4图纸范围内，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，措施费不再调整；

6.5图纸范围内全部内容工程量按招标时提供的工程量清单执行，投标人如有疑议，需在规定时间内提出，中标后工程量不再调整；

6.6若施工期内市场价格波动时，合同价款不做调整；视作投标人投标报价中已考虑此部分风险；

6.7因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

a、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包方承担；

b、发包人、承包人人员伤亡由其单位负责，并承担相应费用；

c、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

d、工程所需清理（包括垃圾清理、运输）、修理费用，由承包人承担；

6.8工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，按照建设单位确认程序确认后调整合同价款；受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整；

收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整报告已经确认；

6.9按照建设单位确认程序确认后调整合同价款，作为追加（减）合同价款，在工程竣工结算时一并支付；

6.10工程结算价款

工程结算价款由以下两部分组成：

①中标价；

②招标人提出的工程变更涉及价款、签证涉及价款。

## 八、投标文件的提交

（一）投标单位应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，为无效的投标文件，招标单位将拒收。

（二）投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标单位。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

投标单位对投标文件的补充、修改，应按本投标文件有关规定密封提交，并在内外层投标文件密封袋上，清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

（三）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标单位不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标单位补充、修改、替代投标文件的，招标单位不予接受；投标单位撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

（四）投标截止时间后提供的证明材料无效。

第四章  开标、评标及定标说明

## 一、接收文件

（一）投标文件有下列情形之一的，投标文件无效，招标单位不予受理：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、投标文件未密封，或密封处未加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印鉴的。

（二）投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

1、投标文件未加盖单位公章及法定代表人或被委托代理人印鉴（或签字）的；

2、投标文件未按招标文件规定制作或未响应招标文件的要求的；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、投标文件报价书未加盖注册造价师资格章或工程造价专业人员资格章的；

6、投标单位名称或组织结构与报名时不一致的；

7、投标单位未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

8、所提供有关证书、证明原件涂改、转让或提供虚假材料的；

9、未按规定计取不可竞争费用的；

10、违反国家法律、法规及有关规定的；

11、招标文件规定的其它废标条款。

## 二、评标

（一）投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标单位应当拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（二）评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行评估时，除招标文件另有约定外，须进行修正时应当符合下述原则：

1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2、投标费率与报价不一致的以费率为准，若费率有明显的小数点错位，应以报价为准，并修改费率。

按前款规定调整后的报价经投标单位确认后产生约束力。

（三）投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑；对于投标单位提交的优越于招标文件要求的备选投标方案所产生的附加收益，不得考虑进评标中。

（四）本项目评标办法

1、本次评标执行甘肃佛慈红日药业有限公司招标文件的规定。采用综合评标的方式。 评标总分为100分，技术分为60分，商务分为40分。

2、评标委员会根据投标单位企业综合实力，以往工程业绩，业内口碑，施工组织方案，售后服务情况，财务信用状况等进行综合打分评定技术分。根据商务报价按照合理低价进行计算商务分。最后商务得分加技术得分即为最终得分。

3、确定中标候选人：根据综合评审得出的排序，评标委员会应在评标报告中推选前两名作为中标候选人。

4、确定中标人：招标人应选择排序第一的投标人中标。当两家投标人报价相同，且排序并列第一时，招标人可任选其一做为中标单位。

## 三、定标

1、本工程采用综合评标法进行评标。

我单位按照《招标投标法》及招标文件等有关规定，根据本工程的规模及复杂程度，选择以下方式确定中标人。

评标委员会按照投标人最终得分由高到低推荐二名中标候选人，由招标人选择中标人。

2、对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

3、评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会提出书面评标报告后，招标人应在15日内确定中标人。

4、定标后,招标人于7日内签发中标通知书。

5、中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

6、办理《中标通知书》后，招标人于30日内根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件，与中标人签订工程施工合同。

四、投标纪律

1、参会要求：投标方应有技术专家参与应标，以现场对投标方案进行技术应答。否则视为无效投标。

2、投标纪律：

有下列行为之一者取消投标人资格并依据供应商管理制度予以处理：

（1）投标人提供虚、假资料或隐瞒与投标直接相关的重要信息的；

（2）投标人相互串通投标；

（3）妨碍其他投标人公平竞争；

（4）不按要求投标，在招标现场不服从管理，扰乱招标秩序；

（5）向招标相关人员行贿或采取不正当手段谋取中标的。

招标以公平、公正、公开为原则，投标单位要凭自己的实力参与招标，严禁出现找关系、请客、送礼、行贿等不正当竞争手段，严禁串标、围标。投标单位出现以上现象的，一律取消投标资格，即使中标后与招标单位签订合同，招标单位也有权终止合同，由此产生的损失由投标单位负责。

# 第五章  工程付款方式

（一）、

第一笔款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的15%作为预付款。

第二笔款：主要材料进场，甲方及监理公司进行材料进场检验。检验合格，甲方支付乙方工程总价的30%。

第三笔款：施工完成甲方支付乙方工程总价的25%。

第四笔款：消防主管部门验收合格，甲方支付乙方工程总价的20%。

（二）、承包人交付全部审计所需材料，经第三方审计机构完成审计后或材料交付时间届满60日后（以先到日期为准），付至第三方审计价的95%

3、剩余最终结算价的5%，待工程保修期满后30日内无息付清。

4、工程款支付至95%的同时施工单位必须向建设单位开具本项目的全额发票。

（三）、结算时间：承包方提供竣工图纸并提供竣工结算报告资料后双方开始进入竣工结算及审计。

结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方共同对现场发生的工程量进行核实，核实后双方共同确认作为竣工结算的依据，最终按照工程量清单进行据实结算。

第六章  商务投标文件格式

附件1、

投标承诺书

建设单位：

1、根据已收到的贵单位工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和有关文件后，我方愿以工程总报价   (小写)    元（大写）的报价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、如果我方中标，我方将按照规定共同地和分别承担责任。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方同意你方对招标范围的变化进行调整。

6、我方完全理解，报价最低不是中标的唯一条件。无论中标与否，我们愿意承担由投标准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期： 年  月  日

附件2、

授权委托书

本授权委托书声明：（以下简称“本公司”），住所：。我（法定代表人姓名）系本公司的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）为本公司代理人，以本公司的名义履行贵公司（--------------有限公司）的投标事宜；代理人在该项目招投标过程、合同签订与履行过程中所签署的一切文件和所处理的与之相关的一切事务，本人均予以承认，本公司对代理人的签字负全部责任。

授权有效期限：在本公司撤销授权的书面通知以前，本授权一直有效。代理人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权，特此委托。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

签发日期：  年  月  日

附：代理人信息

| 代理人信息 | 签字： |
| --- | --- |
|  | 职务： |
|  | 联系电话： |
| （代理人身份证复印处，如粘贴则必须盖骑缝章） |  |

附件3、

报 价 书

投  标  人：                            （单位盖章）

法定代表人：                            （签章）

编 制 时 间：        年      月      日

投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标单位：                　　　　　（单位签字盖章）

法定代表人：          　　　　　　　   （签字盖章）

编 制 人：

编制时间：

附件4、

不可竞争费用汇总表

投标单位名称：

| 序号 | 费用名称 | 费率 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 临时设施费 |  |  |  |
| 4 | 工程排污费 |  |  |  |
| 5 | 住房公积金 |  |  |  |
| 6 | 危险作业意外伤害 保险费 |  |  |  |
| 7 | 安全施工费 |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

附件5、

| 近年财务状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或指标 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| 十、现金流量净额 |  |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |
| 注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖单位公章。 2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 |  |  |  |  |

附件6、

保密承诺书

致：甘肃佛慈红日药业有限公司

（以下简称“我司”），希望参与甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“招标方”）的“XXX”项目。我司现承诺对招标方本次招投标内容严格履行保密责任。

无论中标与否，对招标方向我司提供有关本项目的相关信息和技术资料如图纸、招标文件、答疑文件以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息等我司均应进行保密。严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

未经招标方书面同意，我司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我司用于进行本次投标活动及中标后的项目实施。

我司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料，应当按照招标方的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。我司应当赔偿招标方因我司违约而造成的所有损失。

自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非招标方通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

本承诺书自我司加盖公章之日起生效。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

签发日期：  年  月  日

附件7、

| 近年完成的类似项目情况表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |
| 注： 1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。 |  |